## Tabelle1
SPS	Cutoff 3 dB	Wideband
		delay
Hz	Hz	s

97656	42715	0.000796
48828	21357	0.001592
24414	10679	0.003184
12207	5339	0.006368
6104	2670	0.012735
3052	1335	0.025469

Triggereingang optisch? 5V

Trace Analog und Trigger synchronisiert?

Jessica		1	bis	5	s	slices
	keine zeitliche Relation wichtig

	Diagramm zu 50 Punkten, je Punkt 30 Messungen zu je 5s.
	10 kSPS
	Gut handhabbare Datenmenge:
		50 kS oder 300kS?
		Bei höherer Samplerate wird es allenfalls schwierig wegen Datenmenge.
		Filter hatte sie auf 1 kHz oder 5 kHz.

Jonas		90	s
	fs	5kSPS
	filter	2kHz
	IV RF 100M

	findet 10 kSPS vernünftig, höher brauchts nicht und soll nicht wegen Filegrösse

	Files 100 x 900kS x 2 (mal 2 wegen AWG) gibt File von 300 MB

Markus		200 bis 1000 s
		fs	2kHz
		filter	300 hz

Artem		FS	20	khz
		10	khz lp
		10s	weil der treiber limitierte durch fehler